## Лист1 (hidden)
д) Х а р а к т е р и с т и к а объектов энергохозяйства
№ | Наименование |  | Протяжённость электрических сетей | [8 empty] | Трансфорные | Дизельные
п/п | населенного | ВЛ 0,4 кВ |  | ВЛ 6 кВ |  | ВЛ 10 кВ |  | ВЛ 35 кВ |  | ВЛ 110 кВ |  | подстанции | эл. станции
пункта
|  |  | ветхие |  | ветхие |  | ветхие |  | ветхие |  | ветхие | кол-во | кол-во
|  | км | км | км |  | км |  | км | км | км | км | шт | кВт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| г. Алзамай | 2: 0.4; 3: 0; 6: 0.8; 7: 0; 12: 0; 13: 0
ОГУЭП " ОКЭ" филиал "Нижнеудински эл. сети"
| г. Алзамай | 2: 93.8; 3: 30; 12: 21; 13: 0
| Всего: | 2: 94.2; 3: 30; 6: 0.8; 12: 21; 13: 0

## Объекты
д. Объекты водоснабжения и водоотведения
[8 empty] | по состоянию на 01.01.19г. |  | на ________ года
| Наименование муниципального образования, населенного пункта | Водоснабжение | [14 empty] | Канализование
|  | Водозаборы |  |  |  | ВНС |  | Скважины, ед | Водоочистка |  | Водопроводные сети, км | [5 empty] | Канализационные сети, км |  | КОС ед | КНС ед | Выгреба, септики ед
|  | Открытого типа |  | Подземные |  | Кол-во ед. | Мощн. м3/сут |  | Кол-во ед. | Мощн. м3/сут | Всего | в т.ч. | сети всего: ( гр.12)
|  | ед | тм3/сут | ед | тм3/сут | [6 empty] | ветхие | Ду в мм |  |  |  | Всего | в т.ч. ветхие
[13 empty] | до 100 | 100-300 | 300-600 | 600-1000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Муниципальные | 6 | 2.98 | 2 | 1.5 | 3 | 350 | 13 | 1 | 1500 | 60.45 | 8.42 |  | 60.45 |  |  | 20.63 | 17.23 | 2 | 4
Всего, в том числе: резервный
а) магистральные
в подземном исполнении
надземном исполнении
| средний уровень износа в % | 75 |  |  |  | 75
| б) распределительные | [9 empty] | 60.45 | 8.42 |  | 60.45 |  |  | 20.63 | 17.23
| в подземном исполнении | [9 empty] | 57.519 | 8.109 |  | 57.519 |  |  | 20.63 | 17.23
| надземном исполнении | [9 empty] | 2.931 | 0.311 |  | 2.931
| средний уровень износа в % | [9 empty] | 60 | 60 |  | 60 |  |  | 70 | 70